УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РБ

«Сибайский медицинский колледж»

_____________Л.Ш. Гильмуллина

«21»    декабря   2015 года.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

(извещение) о проведении запроса котировок

оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации на 2016г.

г. Сибай

Документация

(извещение) о проведении запроса котировок

21.12.2015г.

Заказчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж».

Почтовый адрес заказчика: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д.55.

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru

Источник финансирования заказа: приносящая доход деятельность

Контактный телефон/факс: 8 (34775) 2-74-73, 8 (34775) 2-74-74

Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации на 2016г.

Место оказания услуг:  453830, Республика  Башкортостан, Административное здание г. Сибай, ул. З. Валиди, 55, Общежитие, пр. Горняков, д. 6/1.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2016г по 31.12.2016 г.

Максимальная цена договора: 113 364,84 (Сто  тринадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 84 коп.

ОКВЭД: 80.22 ОКДП: 3319240

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная максимальная цена договора рассчитана путем анализа – маркетинговых исследований (средняя цена из представленных поставщиками коммерческих предложений), Приложение № 1.

Срок заключения договора: не позднее двадцати дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

Порядок предоставления заявок участниками: котировочные заявки подаются нарочно в письменной форме, либо по форме электронного документа на электронный адрес: sibaymed@mail.ru с 09.00 до 17.00 часов по местному времени, по адресу заказчика. Заявка должна быть составлена по форме согласно, Приложений № 3 «Котировочная заявка» и приложений.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. С момента публикации извещения и документации в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) до указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявку в письменной форме на участие в закупках необходимо  сшить, пронумеровать и подать Заказчику  в запечатанном конверте,  не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках, указанных в извещении о проведении закупок.

Заявка на участие в закупке  в письменной форме заверяется подписью и печатью (при наличии). Заявка должна быть подписана руководителем юридического лица – участником размещения заказа или уполномоченным представителем либо физическим лицом – участником размещения заказа или уполномоченным представителем.

Заявка, подписанная руководителем юридического лица, должна быть заверена печатью. Полномочия представителей участников размещения заказа должны подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенной копией. Доверенность или ее заверенная копия должна подаваться вместе с заявкой.

При оформление конвертов с заявкой  на участие в закупке, участнику закупки рекомендуется указывать:

- наименование, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом:

«Заявка на участие ___________________(указывается наименование закупки);

- номер извещения о проведении закупки;

«не вскрывать до ____ часов ____ минут «___» ____2015 г.», (где указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в  закупке и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанного в настоящем извещении о закупки).

Контактный телефон/факс: Ахтямова Миннигуль Зуфаровна, тел.: 8(34775)2-74-73, факс: 8(34775)2-74-74.

Срок подачи котировочных заявок: с 13.00 часов «21» декабря 2015 г. до 13-00 часов «28»   декабря  2015 г. (по местному времени заказчика). г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55, каб. бухгалтерии,  либо на электронный адрес: sibaymed@mail.ru

Место и дата рассмотрения заявки: 453830, Республика  Башкортостан,  г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55, каб. бухгалтерии, «29»декабря 2015г., 10:00 (по местному времени заказчика).

В течении не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматриваются котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оцениваются котировочные заявки.

Критерии и порядок оценки и сопоставления котировок цен на участие в закупке:

1. Цена договора, предлагаемая участником закупки. Победителем становится Участник, подавший предложение выполнить работы, оказать услугу по самой низкой цене.

2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Причины отклонения котировочных заявок: Комиссия отстраняет (имеет право отстранить) Участника от участия в закупочной процедуре на любом этапе ее проведения вплоть до момента заключения договора в случаях предусмотренных документацией и в следующих случаях:

-  в случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

- в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

- в случае, несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора.

Требования к участникам закупок:

1.Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков-декларирование.

2. Копия полученная не ранее чем за шесть месяцев выписки из единого государственного реестра юридических лиц, либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Копия действующей лицензии деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

(Заверенные руководителем).

6. Участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении участника не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);

7.Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

8. Участник не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

9.Участникам закупок необходимо продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствием у них и его должностных лиц конфликта интересов с Сотрудниками Заказчика (членами комиссии по закупкам).

10. Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о

проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

Уведомляем Вас, что при случае уклонения от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок - сведения о вашей организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта:

Победитель или иной участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если он не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Приложения: Сведения о цене единицы товара, техническое задание, котировочная заявка,  проект договора, спецификация.

Председатель комиссии по закупкам:          ___________	Хамитова М.С.

Члены комиссии по закупкам:		     ___________	Галиуллина А.А.

____________      	Ямантаева З.Ф

______________        Узянбаева Г.Г.

Секретарь комиссии по закупкам:		     __________	Кагарманова А.Д.

Приложение № 1 к извещению о  проведении запроса котировок от 21.12.2015г

Расчет НМЦ договора

Формирование начальной (максимальной) цены договора  подготовлено с учетом следующего: стоимость оказываемых услуг рассчитана методом анализа рыночной стоимости услуг,

как среднее арифметическое ценовых предложений

(руб)

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм | Кол-во (УУ) | КП №1 | КП №2 | Средняя арифметическая величина цены единицы услуги (<ц>), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед.изм (руб) Сумма | Цена за ед.изм (руб) Сумма |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации на 2016г | Усл. ед | 30,62 | 109 129,68 | 117 600,00 | 113 364,84 |
|  | Итого |  |  |  |  | 113 364,84 |

Начальная (максимальная) цена договора: 113 364,84 (Сто  тринадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 84 коп.

Приложение № 2 к извещению о    проведении запроса котировок от 21.12.2015г

Техническое задание

Техническое обслуживание оказывается:

1.  На  каждом объекте Заказчика плановое (регламентное) техническое обслуживание комплекса ТСО (технических средств охраны)– один раз в месяц с предоставлением актов выполненных работ по каждому объекту до 25 числа текущего месяца следующего.

2.  Внеплановое (по техническому состоянию) техническое обслуживание комплекса ТСО (технических средств охраны) при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также   в случаях ликвидации последствий воздействия на комплекс неблагоприятных климатических или производственных условий.

Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

1.  Оказать услуги в полном объёме с надлежащим качеством,   в соответствии с требованиями соответствующих  технических регламентов СНиПов, ГОСТов, ТУ, нормативных документов предъявляемых к данному виду услуг, на современном техническом и технологическом уровне.

При подписании договора предоставить копию действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2. При техническом обслуживании ТСО оказывать следующие услуги:

2.1. Регламент шлейфов сигнализации (проверка их технического состояния, внешний осмотр соединительных  линий, разветвительных коробок,  контроль целостности изоляции, удаление пыли, грязи, контроль качества соединения проводов, надёжности  их крепления,  проверка работоспособности. 3амеры  электрических параметров);

2.2. Регламент извещателей (проверка надежности  креплений, чистка корпуса от пыли, грязи, влаги, проверка технического состояния источников питания, исправности элементов управления,  надежности крепления проводов на клеммных  колодках, проверка правильности установки извещателя,  конфигурации зоны  обнаружения извещателя и его чувствительности, измерение электрических параметров);

2.3. Регламент приборов приемно-контрольных  устройств объектовых СПИ:  проверка надежности крепления,  чистка корпуса от пыли' грязи. проверка технического состояния источника питания, исправности элементов управления, элементов индикации,  надёжности крепления проводов на клемных колодках,  работоспособность прибора,  измерение электрических параметров,  контроль правильности программирования  режимов работы;

2.4. Проверять работоспособность кнопки тревожной сигнализации путем передачи сигнала на ПЦО. В случае отсутствия сигнала немедленно сообщать об этом Заказчику и лицам, проводящим техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации.

2.5.3аполнять эксплуатационно-техническую документацию на комплекс ТСО и системы| дымоудаления.

2.6. Производить замену неработоспособных приборов,  блоков, плат,  кабелей, проводов и других компонентов на исправные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым (на период ремонта неисправных); заменять аккумуляторные батареи и датчики вышедшие из строя на новые.

2.7. Консультировать по вопросам эксплуатации комплекса ТСО: проведение инструктажа,  обучение правилам эксплуатации, составление инструкций (памяток) по эксплуатации и т. д.:

2.8. Принимать меры и выдавать технические рекомендации по устранению причин ложных срабатываний,  по улучшению  работы и надежности установок пожарной сигнализации;

2.9.Устранять неисправности комплекса ТСО (текущий ремонт из своих материалов за исключением  ремонта оборудования) по заявке Заказчика переданной по телефону указанному исполнителем.

2.10. Исполнять иные требования установленные законодательством РФ.

  - Исполнитель обязан проверку работоспособности кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, аварийного освещения, системы оповещения, оформлять актом проверки работоспособности. Акт поверки работоспособности подписывается со стороны Заказчика уполномоченными на каждом объекте представителями Заказчика. Акт проверки работоспособности оформляется в день проведения проверки.

  - По окончании выполнения внепланового технического обслуживания Исполнитель делает запись

в журнале внепланового технического обслуживания на объекте обслуживания.

3.  Оказывать услуги:

3.1. На каждом  объекте Заказчика плановое,  (регламентное) техническое  обслуживание комплекса ТСО - 1 раз в месяц:

3.2. Внеплановое (по техническому состоянию) техническое обслуживание комплекса ТСО ложных срабатываний в течение 30 календарных дней. а так же в случаях ликвидации последствий воздействия на комплекс ТСО неблагоприятных климатических или производственных условий.

3.4. Обеспечить круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей комплекса ТСО, и прибыть на объект в течение одного часа с момента получения заявки. Устранить неисправности комплекса ТСО в течение суток после получения заявки.

3.5.Исполнитель обязан присутствовать при проверке объектов инспектором пожарного надзора и устранять предписания выданные инспектором.

3.6.Обеспечивать при оказании услуг соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на объектах Заказчика.

3.7.Предоставлять Заказчику акты проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, аварийного освещения, системы оповещения, акт приема-передачи оказанных услуг и счет-фактуру в срок не позднее 5 числа следующего за месяцем, в котором оказывались услуги по адресу: РБ, г. Сибай, ул. З. Валиди, 55.

Осуществлять комплексную проверку работоспособности системы в различных режимах, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами и произвести вводный инструктаж по правилам и условиям пользования средствами ОПС. Опломбировать средства ОПС, ежеквартально производить текущее обслуживание в полном объеме

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок от  21.12.2015г.

Котировочная заявка

«_____»______________2015 г.

1. Сведения об участнике закупки:

Для юридического лица:

наименование участника закупки:____________________________

место нахождения участника закупки ____________________________

банковские реквизиты участника закупки________________________

2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) _______________

КПП (для юридического лица) _________________________

3. ОГРН (для юридического лица)/ОГРН _______________________ дата постановки на учет __.__.____г.

ОКТМО___________________ ОКПО_____________________ОКАТО___________________ОКОГУ________________

ОКОПФ___________________

4. Информация об участнике  размещения заказа:

Адрес электронной почты __________________________

Контактное лицо _________________________________

Телефон____________________________

Изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок, сообщаем о своем согласии осуществить оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации на 2016г.

и исполнить в  полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (документации, проекте договора) №__________ (номер извещения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) ) от "21 " декабря  2015г.

С условиями, порядком и сроком оплаты мы согласны.

Предлагаем оказать услугу по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах в 2016 году:

| Наименование объекта | Адрес объекта | Количество УУ на объекте | Стоимость техобслуживания 1 условной установки (за месяц | Общая стоимость абонентской платы за техобслуживание за месяц | Общая стоимость абонентской платы за техобслуживание за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общежитие | г. Сибай, пр. Горняков, 6/1 | 15,03 |  |  |  |
| Административное здание | г. Сибай, ул. З. Валиди, 55 | 15,59 |  |  |  |
| Итого |  |

Цена на период действия договора составляет___________________________________ рублей,

(сумма указывается цифрами и прописью)

(в том числе НДС 18% __ рублей (я) или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2, а также части 3 пункта 16 статьи 149 Налогового кодекса РФ.)

Цена договора включает в себя расходы на перевозку, разгрузку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

* заполняется в соответствии с требованиями приложения № 2 к извещению о    проведении запроса котировок «Техническое задание».  Использование слов «не менее», «не более», «или» при описании объекта закупки не допускается.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок ___________________________________________________________ следующим требованиям:

(Наименование участника запроса котировок)

- Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

2. Участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении участника не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);

3. Участник не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

4. Участник не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5. Участникам закупок необходимо продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствием у них и его должностных лиц конфликта интересов с Сотрудниками Заказчика (членами комиссии по закупкам).

6.Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о

проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

Уведомляем Вас, что при случае уклонения от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок - сведения о вашей организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

_______________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Приложения к котировочной заявке:  документы/копии документов, заверенные надлежащим образом (согласно извещения.)

Приложение № 4 к извещению  о      проведении запроса котировок от 21.12.2015г

Проект Договора

ДОГОВОР № ______

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

г. Сибай					                                                               «_____» __________ 2015 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан  «Сибайский медицинский колледж»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гильмуллиной Лилии Шарифовны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________________________________ (далее -_____), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании _________,  с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с итогами запроса котировок (протокол ____ от  «28» декабря 2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации (далее – «Комплекс»), установленного на объектах «ЗАКАЗЧИКА» (далее – «Объект»), указанных в  Приложении № 2 к настоящему Договору (Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг).

Состав «Комплекса» указывается в Приложении № 3,4 к Договору (Состав «Комплекса»).

Данные услуги заключаются в осуществлении организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию в течение всего срока эксплуатации, согласно Приложению № 1 к Договору (Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охранно-пожарной сигнализации).

  - «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг, в порядке определенном настоящим Договором.

  - Сумма Договора  составляет _____________________ рублей. (в том числе НДС 18% __ рублей (я) или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2, а также части 3 пункта 16 статьи 149 Налогового кодекса РФ.)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:

2.1.1. Организовывать и проводить техническое обслуживание «Комплекса» в соответствии  с Приложением   № 1 к Договору (Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических  средств охранно-пожарной сигнализации).

2.1.2. Осуществлять техническое  обслуживание «Комплекса» своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

2.1.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса».

2.1.4. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны.

2.1.5. Не разглашать признанную сторонами «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено настоящим договором и действующими нормативными актами.

2.1.6. Проводить техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации персоналом соответствующей квалификации.

2.1.7. Выполнение работ  по техническому обслуживанию  (далее – ТО) и планово-предупредительному ремонту (далее – ППР) оформляется документацией по формам, предусмотренным РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Предписания Актов обследования, составленных  Сторонами, и предложения Исполнителя по устранению недостатков в техническом состоянии установок пожарной автоматики,  восстановлению их работоспособности носят для Заказчика и Исполнителя обязательный характер (Приложение № 1).

Устранение Исполнителем отказа установок пожарной автоматики  на Объекте в межрегламентный период производится по вызову (заявкам)  Заказчика. При этом представитель Исполнителя должен прибыть на  Объект в течении рабочего дня.

При невыполнении любой из Сторон своих обязательств, влияющих на качество и сроки ТО и ППР, ответственность несет виновная Сторона  в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:

2.2.1.	 Обеспечить свободный доступ «ИСПОЛНИТЕЛЮ» к установленным средствам охранно-пожарной сигнализации. Оформлять допуск «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для входа на территорию объекта. Создавать при необходимости «ИСПОЛНИТЕЛЮ» необходимые условия для хранения ЗИП, инструмента, приспособлений.

2.2.2. Соблюдать правила эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах и  в помещениях «ЗАКАЗЧИКА» в соответствии с полученными инструкциями. Соблюдать порядок включения и выключения средств охранно-пожарной сигнализации, который определяется «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и является для «ЗАКАЗЧИКА» обязательным.

2.2.3. Включать сигнализацию на объекте, а в случае ее неисправности немедленно уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и не покидать объект до установления неисправностей.

2.2.4. Не передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без предварительного уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.2.5. Не допускать к средствам и приборам сигнализации для технического осмотра и ремонта не уполномоченных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» лиц, обеспечивать их сохранность в период рабочего времени.

2.2.6. Обеспечивать работоспособность средств и коммуникаций, установленных на объекте, и их доступность для работников «ИСПОЛНИТЕЛЯ». В случае неисправности средств связи и коммуникаций, организовать их незамедлительное восстановление.

2.2.7. Не разглашать посторонним лицам принципы работы средств охранно-пожарной сигнализации.

2.2.8. Сообщать в срок за 10 дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудовании объектов, об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых или изменения прежних мест хранения ценностей, о передаче объекта другим лицам, а также проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться дополнительное оборудование средствами охранно-пожарной сигнализации.

2.2.9. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, номера расчетного счета, номеров телефонов, изменения юридического статуса, прекращения деятельности «ЗАКАЗЧИКА», замены должностных лиц, письменно уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в 3-хдневный срок.

2.2.10. В течение 10 дней письменно уведомить «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о случаях возникновения спора о праве собственности на объект и результатах его рассмотрения, с представлением «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подтверждающих документов.

2.2.11.Своевременно и в полном объеме вносить абонентскую плату и оплачивать услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», согласно условиям настоящего Договора.

2.2.12. Для проведения работ, необходимых для качественного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации установленных на объекте «ЗАКАЗЧИК» обязан обеспечить проведение всего необходимого комплекса работ в соответствие с требованиями норм техники безопасности, а именно:

а) При проведении работ, связанных с подключением-отключением электрического питания технических средств охранно-пожарной сигнализации обеспечить присутствие квалифицированного специалиста, имеющего доступ к электроустановкам, который произведет необходимые отключения и примет меры препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.

б) При проведении работ, связанных с использованием электроинструмента, ручными электрическими машинками и переносными электрическими светильниками, если место проведения работ достаточно удалено от источника электроэнергии.

в) При проведении работ по обслуживанию технических средств охранно-пожарной сигнализации на высоте предоставить работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» специальные устройства: подмостки, стремянки, переносные лестницы и т.д. Оборудование временных настилов на случайных опорах (ящиках, коробках) запрещается.

2.2.13. Осуществлять приемку работ по техобслуживанию, подтверждая это подписью и печатью в «Актах выполненных работ» и «Актах-нарядах», предъявляемых работниками «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.2.14. Заказчик обеспечивает соблюдение на Объекте противопожарного режима и требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами в сфере пожарной безопасности зданий и сооружений, а также нормами и правилами пожарной безопасности, применяемыми в отдельных отраслях хозяйственной деятельности.

В том числе, Заказчик обязан:

- обеспечить оборудование автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения   и  системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей источниками бесперебойного электропитания. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения;

-  обеспечить линии электроснабжения помещений зданий и сооружений устройствами защитного отключения, предотвращающими возникновение пожара;

- назначить  лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на Объекте;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая установки пожарной автоматики;

- о фактах отключения на Объекте  установок пожарной автоматики ставить в известность территориальные отделы (отделения, инспекции) органов ГПН главного управления МЧС России по Республики Башкортостан;

- осуществлять эксплуатацию установок пожарной автоматики в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», Нормами пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения   и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утверждены приказом ГУГПС МВД России от 04.06.2001 № 31),  не допускать их использования    не по назначению;

- выполнять предписания органов государственного пожарного надзора об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,   о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на Объекте, указания Актов обследования, составленных  Сторонами,  и предложения Исполнителя по устранению недостатков в

техническом состоянии установок пожарной автоматики, восстановлению их работоспособности, принятию мер пожарной безопасности, оформленные    в виде уведомлений, направляемых Заказчику;

- осуществлять приемку работ  по техническому обслуживанию  (далее – ТО) и планово-предупредительному ремонту (далее – ППР) пожарной автоматики после его выполнения Исполнителем, подтверждая это записью    в Журнале регистрации работ на ТО и ППР. Соответствующая запись в данном журнале либо выдача Исполнителем предложений по устранению недостатков в техническом состоянии установок пожарной автоматики,  восстановлению их работоспособности свидетельствуют о выполнении Исполнителем своих обязательств;

- в период выполнения работ по ТО или ППР, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов Заказчик принимает необходимые меры по защите Объекта от пожаров.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за ущерб, нанесенный «ЗАКАЗЧИКУ» от кражи, повреждения или уничтожении имущества в результате виновного невыполнения или виновного  ненадлежащего выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Возмещение материального ущерба по п. 3.1 настоящего  Договора производится «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» на основании вступившего в законную силу решения суда и исполнительного листа. Размер прямого действительного ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленным с участием «ИСПОЛНИТЕЛЯ», и сверенных с данными бухгалтерского учета. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

3.3.При возвращении «ЗАКАЗЧИКУ» похищенного имущества, «ЗАКАЗЧИК» возвращает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» денежные средства из общей суммы, полученной от него в порядке возмещения ущерба, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Акта приема-сдачи имущества, составленного в присутствии представителя «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

4. Обстоятельства, исключающие ответственность

4.1.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» освобождается от ответственности в следующих случаях:

4.1.1.При невыполнении «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по настоящему Договору, если действия (бездействие) «ЗАКАЗЧИКА» повлекли за собой кражу, повреждение или уничтожение имущества.

4.1.2. Проникновение совершено во время, когда «Комплекс» не был поставлен «ЗАКАЗЧИКОМ» в режим охраны.

4.1.3. За кражу или повреждение денежных средств, оставленных на «Объекте»  сверх сумм (остатка), разрешенных кредитным учреждением, либо сверх сумм, которые «ЗАКАЗЧИК» вправе был оставить на «Объекте» в соответствии с законодательством  Российской Федерации или нормативными актами, регулирующими деятельность «ЗАКАЗЧИКА» (инструкциями, правилами и т.п.), а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе, прикреплённом к несущим капитальным конструкциям пола или  стен.

4.1.4.За кражу или повреждение оставленного на «Объекте» личного имущества работников «ЗАКАЗЧИКА».

4.1.5.Проникновение совершено через места, от защиты которых средствами инженерно-технической укрепленности и (или) охранной сигнализации «Комплекса» «3AKA3ЧИК» отказался.

4.1.6.Ущерб нанесен «ЗАКАЗЧИКУ» от разбойного нападения, пожара.

4.1.7. Если  хищение произошло во время, когда охрана «Объекта» временно не могла осуществляться по независящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» техническим причинам (отсутствие на «Объекте»  электропитания, неисправность канала передачи тревожного сообщения, в том числе длительное отсутствие (пропадание) каналов передачи тревожных сообщений по вине операторов связи, отключение телефона на АТС, интернет-канала, повреждение

телефонного кабеля, неисправность телефонной линии и  другие аналогичные технические причины).

4.1.8.За хищение имущества при невыполнении своевременно «ЗАКАЗЧИКОМ»  мероприятий, изложенных в указаниях, рекомендациях «ИСПОЛНИТЕЛЯ», которые направлены на обеспечение надежной работы «Комплекса», если это невыполнение послужило условием причинения ущерба.

4.1.9. Если посторонние лица  задержаны   сотрудниками  полиции  при совершении хищения.

4.1.10.В других случаях, когда отсутствует вина  «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость оказываемых услуг Исполнителем по настоящему Договору, указывается в Приложении № 2, который является неотъемлемой частью договора.

5.1.1.Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» облагается налогами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Абонентская плата «ИСПОЛНИТЕЛЮ»  перечисляется «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно путем авансового платежа в размере 100% на основании выставленного счета, до 25 числа текущего месяца. Фактом  оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». При сдаче «Объекта» под непрерывную охрану (т.е. без снятия «Объекта» с охраны) на длительное время (один месяц и более), производить предоплату за весь предполагаемый период обслуживания.

В случае не подписания  акта оказанных услуг в течение 5-ти дней и непредставления «ИСПОЛНИТЕЛЮ» мотивированного письменного отказа от его подписания, услуги считаются оказанными в полном  объеме и надлежащего качества. Список доверенных лиц, уполномоченных на подписание акта оказанных услуг от имени «ЗАКАЗЧИКА», предоставляется  «ИСПОЛНИТЕЛЮ».

5.3. Изменение оплаты по настоящему Договору в течение 3-х лет производиться не будет.

5.4.Оплата за период действия настоящего Договора, с момента его вступления в силу до окончания первого календарного месяца, производится вместе с авансовым платежом за следующий месяц в течение 5 (пяти) дней, с момента вступления в силу настоящего Договора. Размер оплаты, при этом, рассчитывается пропорционально количеству дней в указанном периоде.

5.5.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, «СТОРОНАМИ» проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует «СТОРОНА» по настоящему Договору, изменений в текущем законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения «СТОРОНАМИ» настоящего Договора, либо вытекающих из существа Договора, равно как и в ходе выполнения «СТОРОНАМИ» принятых на себя обязательств, которые ни одна из «СТОРОН» не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту «СТОРОНУ» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору.

6.2.Срок исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц. По истечении этого срока «СТОРОНЫ» проводят переговоры о дальнейшей судьбе настоящего Договора.

6.3.«СТОРОНА», для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать другие «СТОРОНЫ» о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) дней.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор в силу с «01» января 2016 года и действует по «31» декабря 2016 года.

7.2.Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из «СТОРОН» письменно не потребует его прекращения, Договор считается автоматически продленным на прежних условиях и на тот же срок. Дальнейшая пролонгация настоящего Договора осуществляется в том же порядке.

7.3.«СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом заинтересованная в расторжении «СТОРОНА» письменно уведомляет об этом другую «СТОРОНУ» за один месяц.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все споры по настоящему Договору должны решаться «СТОРОНАМИ» путем переговоров, а в случае невозможности достичь соглашения – в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.2.Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания уполномоченными представителями «СТОРОН» и содержания прямой ссылки на настоящий Договор.

8.4. Настоящий Договор с Приложениями №№ 1,2 являющимися его неотъемлемой частью, составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», второй – у  «ЗАКАЗЧИКА».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Министерство финансов Республики Башкортостан (государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж») Юридический адрес: 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. З.Валиди, 55. Фактический адрес: 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. З.Валиди, 55. Тел/факс: 8 (34775) 2-74-73 / 2-74-74 Банковские реквизиты: л\с 30113040180 р/с 40601810400003000001 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 ИНН 0267002383 КПП 026701001 ОКТМО 80743000 ОГРН 1020202033257 | Юридический адрес: Фактический адрес: Тел. Эл. адрес: Банковские реквизиты: р/с, к/с, БИК ИНН КПП ОКТМО ОКОПФ ОГРН Дата постановки на учет в налоговом органе |
| Директор __________________ / Л. Ш. Гильмуллина / МП «___»______________ 2015 г. | ______________ /____________________ / МП «___»__________ 2015 г. |

Приложение № 1 к  Договору № ____

от  «___» ________________ 201__ г.

Условия предоставления услуг

по техническому обслуживанию технических средств охранно-пожарной сигнализации

1. Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:

1.1. проведение плановых регламентных работ в объеме выбранного Регламента  и периодичности.

1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

1.3. восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств  на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;

1.4.  принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;

1.5. изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке «ЗАКАЗЧИКА» на корректировку программного обеспечения;

1.6. оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации «Комплекса»;

1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от «ЗАКАЗЧИКА», либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

2. Техническим обслуживанием являются мероприятия, проводимые в соответствии с выбранным «ЗАКАЗЧИКОМ» Регламентом и периодичностью:

2.1. Регламент № 1 предусматривает выполнение полной проверки состояния всех элементов «Комплекса» с применением контрольно-измерительной аппаратуры:

регламент № 1 шлейфов сигнализации;

регламент № 1 извещателей;

регламент № 1 ППК, устройств объектовых систем передачи извещений (далее – СПИ), приборов-сигнализаторов;

проверка  работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера;

измерение электрических параметров «Комплекса» с обязательной регистрацией в журнале электромонтера.

2.2. Регламент № 2 предусматривает выполнение проверки состояния элементов «Комплекса» методом тестирования работоспособности, с применением контрольно-измерительной аппаратуры при необходимости дополнительных тестовых операций:

регламент № 2 шлейфов сигнализации;

регламент № 2 извещателей;

регламент № 2 ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.

2.3. Регламент № 3 предусматривает выполнение проверки работоспособности «Комплекса» путем выдачи тревожных сообщений: регламент № 3 извещателей; регламент № 2 ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов; проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ с обязательной записью в журнале электромонтера.

3. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в себя стоимость:

3.1. вызова «ЗАКАЗЧИКОМ» электромонтера  для выполнения ремонта «Комплекса».

3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта.

3.3. мероприятий, проводимых в соответствии с выбранным «ЗАКАЗЧИКОМ» Регламентом и периодичностью;

3.4. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;

3.5.оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».

Примечание:  Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями (отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в охраняемое пространство.

4. В абонентскую плату не включены, и оплачиваются дополнительно:

4.1. капитальный ремонт «Комплекса» по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и других факторов;

4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:

- аварий на «Объекте» или небрежных действий «ЗАКАЗЧИКА», повлекших нарушение работы «Комплекса»;

- нарушений условий эксплуатации «Комплекса».

4.3.устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование «Комплекса», кроме неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).

5.В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит стоимость:

5.1. сменных батарей и аккумуляторов.

5.2. замененного оборудования и материалов.

6. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ» по отдельному счёту, в течение 10 банковских дней.

7. Заявки на устранение неисправностей «Комплекса» принимаются диспетчером «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

Телефон:  _______________________адрес: __________________________________

ЗАКАЗЧИК:             				                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ГАПОУ РБ «Сибайский

медицинский колледж»

_____________ /Гильмуллина Л.Ш./			_____________ /___________________/

м.п.                                     	                                                  м.п.